## Лист3
Наименование | НЕОМЕДИКС 22 | i-STAT Analyzer (Model №300-G) | EPOC | Лидлаб Ангара ЭАК | Система анализа газов и химического состава крови i15
Производитель | ООО «НЕОМЕДИКС», Россия | Abbott Point of Care Inc., США | Epocal Inc., Канада | ООО "ЛИДКОР", Россия | Edan Instruments, Inc., Китай
Количество измеряемых параметров | 11 | 17 | 11 | 10 | 10
Принцип измерения | Электрохимический | Прямая потенциметрия | Электрохимический | Электрохимический | Электрохимический
Идентификация картриджа | RFID | ШТРИХ-КОД | ШТРИХ-КОД | QR-код | QR-код
Электронный симулятор многократного применения для проверки работоспособности портативного анализатора | Наличие | Наличие | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует
Измеряемые параметры: | pH, PCO2, PO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, гематокрит (Hct), Глюкоза (Glu), Лактат (Lac), Азот мочевины (Bun) | pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl, Гематокрит, Глюкоза, Креатинин, Лактат , Мочевина/ Азот мочевины, Протромбиновое время (PT), Aктивированное время свертывания крови (ACT), Тропонин I, Натрийуретический пептид (BNP), Креатинкиназа MB (CK-MB) | pH, pCO2, pO2, К+, Na+, Cl-, Ca2+, гематокрит Hct, глюкоза Glu, лактат Lac, креатинин Crea | pH, pCO2, pO2, К+, Na+, Cl-, Ca2+, гематокрит Hct, глюкоза Glu, лактат Lac | pH, pCO2, pO2, К+, Na+, Cl-, Ca2+, гематокрит Hct, глюкоза Glu, лактат Lac
Количество расчетных параметров | 27 | 6 | 13 | 24 | 23
Расчетные параметры в зависимости от картриджа: | HCO3, SBC, BE, SBE, BB, Hb, H+, sO2, tCO2, tO2, PO2 (A), PO2 (A-a), PO2 (a/A), PO2/FiO2, RI, AG, tCA, iCa (7.4), mOsm, pH(T), H+(T), PСO2 (Т), PO2 (Т), PO2 (A-a) (Т), PO2 (a/A)(Т), PO2 /FiO2 (Т), RI(T) | TCO2, HCO3, BE, SO2, Гемоглобин, Анионный интервал (Angap) | cHgb, cHCO3-, cTCO2, BE(ecf), BE(b), cSO2, eGFR, eGFR-a, AGap, AGapK, A, A-a, a/A | pH(T), cH+(T), RI(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), pO2(T)/FIO2, pO2/FIO2, pO2(A-a), pO2(a/A), cH+, ctCO2, sO2, RI, BE(B), BB(B), BE(ECF), Ca++(7.4), AnGap, HCO3 std, HCO3 act, tHb(est), POP | cH+, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), HCO3 std, HCO3 act, BE(B), BB(B), BE(ecf), ctCO2, Ca++(7.4), AnGap, , tHb(est), sO2 (est), pO2(A-a), pO2(A-a)(T), pO2(a/A), pO2(a/A)(T), RI, RI(T), pO2/FIO2, pO2(Т)/FIO2
Исследуемый материал: | Кровь (артериальная, венозная, капиллярная) | Кровь (артериальная, венозная, капиллярная) | Цельная (венозная кровь, артериальная, капиллярная) кровь | Цельная (венозная кровь, артериальная, капиллярная) кровь | Кровь (артериальная, венозная, капиллярная)
Возможность забора пробы из шприца, капилляра | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие
Использование одноразовых картриджей. | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие
Срок годности картриджа | 12 месяцев | 8 месяцев | 5 месяцев | КТ-465 - 12 месяцев, КТ-466 - 9 месяцев | 12 месяцев
Срок годности контрольных материалов | 24 месяца | 12 месяцев | 16 месяцев | 15 месяцев | 36 месяцев
Одноразовый картридж содержит калибратор | Наличие | Наличие | Наличие | Отсутствует (Отдельный калибратор) | Отсутствует (Отдельный калибратор)
Максимальный объем пробы | 120 мкл | 95 мкл |  |  | 95 мкл
Минимальный объем пробы | 95 мкл | 17 мкл | 92 мкл | 80 мкл | 17 мкл
Время выполнения исследований | 60 сек | не менее 2 мин, не более 17 мин | 45 сек | 225 сек | 70 сек
Автономная работа анализатора (от аккумулятора) | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие
Наличие встроенной клавиатуры | Наличие | Наличие | Наличие | Отсутсвует (только сенсорный экран) | Отсутсвует (только сенсорный экран)
Наличие встроенного считывателя штрих-кода | Наличие | Наличие | Только для картриджей | Наличие | Наличие
Сохранение в памяти результатов исследований, штук | 10000 | 1000 | 2000 |  | 10000
Вес портативного анализатора, грамм | 550 | 650 | Хост: 354 Ридер: 500 | 5500 | 3800
Цветной дисплей | Наличие | Отсутствует | Наличие | Отсутсвие | Наличие
Сенсорный экран | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие
Наличие аккумулятора у внешнего принтера | Отсутствует | Наличие | Отсутствует | Наличие | Наличие
Внешний принтер | Наличие | Наличие | Отсутствует | Встроенный термопринтер | Встроенный термопринтер
Возможность подключения к компьютеру | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие
Возможность подключения к лабораторной информационной системе (ЛИС) | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие
Габаритные размеры портативного анализатора | 24,0 х 8,0 х 5,6 см. | 7,68 х 23,48 х 7,24 см. | 30 х 30 х 50 см. | 22,6 x 18 x 30.2 см | 15,3 x 23,8 x 31,5 см.
Страна производства | Россия | США | Канада | Россия | Китай